## Blad1
Termometerkontroll |  |  |  | Enhet:….......................
Kontrollen utförs minst en gång per år.
Alla termometrar ska märkas upp med nummer.
Produkttermometrar med insticksgivare kontrolleras genom att mäta temperaturen
i krossad is (0ºC) samt i kokande vatten (100ºC).
Mätningarna ska utföras i rumstemperatur.
Om termometern visar högst ±1 ºC avvikelse så är den ok, annars ska ny termometer
införskaffas alternativt behöver batteriet bytas.
År: ………………
Datum | Termometer ID-nummer | Temp i krossad is (ska vara 0ºC). | Temp i kokande vatten (ska vara 100ºC) | Korrigering vid avvikelse mer än ±1ºC | Namn på kontrollant